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	İşyeri / Proje
	Form No
	Tarih
	Revizyon

	
	FU-İSG-___
	____ / ____ / ______
	00



Kilitleme-Etiketleme (LOTO) formu, tehlikeli enerjinin kontrol dışı bırakılması ve çalışmaya başlamadan önce sıfır enerji durumunun doğrulanması için kullanılır. İşyerine özel prosedür ve ekipman talimatları ayrıca uygulanır.
	Makine / ekipman
	

	Çalışma emri / iş no
	

	İzolasyon sorumlusu
	

	Çalışan ekip
	

	İzolasyon tarihi / saati
	



A. İzolasyon adımları
	No
	Kontrol / Soru
	Uygun
	Uygunsuz
	N/A
	Açıklama / Kanıt
	Sorumlu
	Termin

	1
	Tüm enerji kaynakları (elektrik, mekanik, hidrolik, pnömatik, kimyasal, termal, yerçekimi) belirlendi mi?
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	
	

	2
	İzolasyon noktaları ve kesme yöntemi belirlendi mi?
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	
	

	3
	Yetkili çalışanlar bilgilendirildi mi?
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	
	

	4
	Makine durduruldu ve enerji kaynağı kesildi mi?
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	
	

	5
	Kilit ve etiketler kişiye özel olarak uygulandı mı?
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	
	

	6
	Depolanmış enerji boşaltıldı / güvenli hale getirildi mi?
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	
	

	7
	Sıfır enerji doğrulaması test edilerek yapıldı mı?
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	
	

	8
	Çalışma boyunca kilitler korunuyor ve alan kontrol ediliyor mu?
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	
	

	9
	İş bitiminde ekipman, alet ve çalışan sayısı kontrol edildi mi?
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	
	

	10
	Kilit sökme ve yeniden enerjilendirme öncesi tüm kişiler bilgilendirildi mi?
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	
	



B. Enerji kaynakları matrisi
	Kaynak
	İzolasyon noktası
	Kilit / etiket no
	Boşaltma yöntemi
	Sıfır enerji testi
	İmza

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


İmza / Onay
	İzolasyonu yapan
	Çalışmayı yapan
	Yeniden enerjilendiren

	Ad Soyad:
İmza:
Tarih:
	Ad Soyad:
İmza:
Tarih:
	Ad Soyad:
İmza:
Tarih:


Fırat Uçar | İSG • Bu form işyerine özel değerlendirme ve güncel mevzuat kontrolüyle kullanılmalıdır.




